## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra/Serviço = Ampliação EMEI Magia e Saber
| Contratante = Município de Nova Bassano - RS | [13 empty] | BDI: | 25%
| CEP = 95340-000 | [5 empty] | Área = 330,96 m² | [7 empty] | BDI (IDM): | 16.8%
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INSUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.
| Item | Código |  | Fonte | Serviços | Unid. | Quant. | Valor unit. |  | Valor unit. S/ BDI |  | Valor unit. C/ BDI |  | Valor Total C/ BDI |  | Valor total com BDI
[8 empty] | S/ BDI | C/ BDI | Material | M.O. | Material | M.O. | Material | M.O.
| 1 |  |  |  | PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRA
| 1.1 | - |  | CREA-RS | TAXAS - ART projeto executivo / ART Execução | UNID, | 1 | 262.55 | 328.17 | 262.55 | 0 | 328.17 | 0 | 328.17 | 0 | 328.17
| 1.2 | C | 90779 | SINAPI | Geranciamento completo da obra, incluindo engenheiro civil ou arquiteto responsável pela execução, pessoal técnico e equipamentos de proteção coletiva (EPCs) e individual (EPIs) | H | 480 | 139.12 | 173.89 | 2.13 | 136.99 | 2.66 | 171.23 | 1276.8 | 82190.4 | 83467.2
| 1.3 | CCU - 05 |  | COMPOSIÇÃO | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA | UNID. | 1 | 21054 | 26316.48 | 0 | 21054 | 0 | 26316.48 | 0 | 26316.48 | 26316.48
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 110111.85
| 2 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
| 2.1 | I | 10778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 4 | 1250 | 1562.43 | 1250 | 0 | 1562.43 | 0 | 6249.72 | 0 | 6249.72
| 2.2 | I | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 4 | 781.25 | 976.52 | 781.25 | 0 | 976.52 | 0 | 3906.08 | 0 | 3906.08
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
| 2.3 | C | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.88 | 459.66 | 574.54 | 427.18 | 32.48 | 533.95 | 40.59 | 1537.78 | 116.9 | 1654.68
LOCAÇÃO DE OBRA
| 2.4 | C | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 88 | 57.22 | 71.52 | 26.25 | 30.97 | 32.81 | 38.71 | 2887.28 | 3406.48 | 6293.76
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
| 2.5 | - |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA (roçada, máquinas, retirada de ar-condicionado local) | M2 | 330.96 | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
| 2.6 | I | 20193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMÊS | 330 | 18.75 | 23.43 | 18.75 | 0 | 23.43 | 0 | 7731.9 | 0 | 7731.9
RETIRADA E DEMOLIÇÕES
| 2.7 | C | 104800 | SINAPI | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 25 | 9.77 | 12.2 | 2.16 | 7.61 | 2.69 | 9.51 | 67.25 | 237.75 | 305
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 26141.14
| 3 |  |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, REATERRO COM PEDRA BASÁLTICA E BRITAS, (CONFORME NECESSIDADE APONTADA PELO EXECUTOR). | M2 | 330.96 | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA
| 4 |  |  |  | INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES
RADIER
1 | 4.1 | C | 97102 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 330.96 | 221.3 | 276.61 | 197.36 | 23.94 | 246.69 | 29.92 | 81644.53 | 9902.32 | 91546.85
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 91546.85
| 5 |  |  |  | SUPERESTRUTURA (SINAT nº 004)
PERFIS EM PVC (COR BRANCA, DE ACORDO COM NORMATIVAS E INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO CBM)
1 | 5.1 | IDM - 01 |  | MERCADO | PERFIS EM PVC DE ALTA DENSIDADE, COMO FÔRMAS DEFINITIVAS | M2 | 453 | 528.58 | 617.39 | 528.58 | 0 | 617.39 | 0 | 279677.67 | 0 | 279677.67
ESCORAMENTO
2 | 5.2 | C | 92484 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 453 | 185.36 | 231.68 | 97.68 | 87.68 | 122.09 | 109.59 | 55306.77 | 49644.27 | 104951.04
ARMADURA
| 5.3 | C | 91602 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM (MÉDIA) DE DIÂMETRO. AF_06/2019 | KG | 748.59 | 11.75 | 14.67 | 10.48 | 1.27 | 13.09 | 1.58 | 9799.05 | 1182.77 | 10981.82
CONCRETO
| 5.4 | CCU - 01 |  | COMPOSIÇÃO | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) COM ADITIVIO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 45.11 | 597.2518 | 746.53 | 513.6518 | 83.6 | 642.04 | 104.49 | 28962.43 | 4713.54 | 33675.97
| 5.5 | C | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 45.11 | 308.81 | 385.99 | 72.75 | 236.06 | 90.93 | 295.06 | 4101.85 | 13310.16 | 17412.01
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 446698.51
| 6 |  |  |  | COBERTURA
ESTRUTURA
| 6.1 | C | 100775 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 4323.4 | 17.12 | 21.39 | 16.47 | 0.65 | 20.58 | 0.81 | 88975.57 | 3501.96 | 92477.53
| 6.2 | C | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 317.66 | 43.97 | 54.95 | 41.2 | 2.77 | 51.49 | 3.46 | 16356.31 | 1099.11 | 17455.42
TELHAMENTO
| 6.3 | C | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30MM, EM EPS. ESPESSURA DE CHAPAS 0.5MM. INCLUSO IÇAMENTO. INCLUSO CUMEEIRAS. | M2 | 366.45 | 170.32 | 212.88 | 168 | 2.32 | 209.99 | 2.89 | 76950.84 | 1059.04 | 78009.88
| 6.4 | C | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 366.45 | 25.87 | 32.33 | 14.33 | 11.54 | 17.91 | 14.42 | 6563.12 | 5284.21 | 11847.33
CALHAS/RUFOS/ALGEROSAS
| 6.5 | C | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 40 | 191.73 | 239.64 | 168.22 | 23.51 | 210.26 | 29.38 | 8410.4 | 1175.2 | 9585.6
| 6.6 | C | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 14 | 68.45 | 85.55 | 62.9 | 5.55 | 78.62 | 6.93 | 1100.68 | 97.02 | 1197.7
| 6.7 | C | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 68 | 72.33 | 90.4 | 62.47 | 9.86 | 78.08 | 12.32 | 5309.44 | 837.76 | 6147.2
| 6.8 | C | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 42 | 33.16 | 41.44 | 29.95 | 3.21 | 37.43 | 4.01 | 1572.06 | 168.42 | 1740.48
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 218461.14
| 7 |  |  |  | DIVISÓRIAS
| 7.1 | C | 96364 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS (ÁREAS MOLHADAS) | M2 | 24.72 | 169.87 | 212.32 | 146.49 | 23.38 | 183.1 | 29.22 | 4526.23 | 722.32 | 5248.55
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 5248.55
| 8 |  |  |  | ESQUADRIAS
| 8.1 | C | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UNID. | 2 | 3975.61 | 4969.31 | 3731.58 | 244.03 | 4664.29 | 305.02 | 9328.58 | 610.04 | 9938.62
| 8.2 | C | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 8 | 1516 | 1894.92 | 1275.89 | 240.11 | 1594.8 | 300.12 | 12758.4 | 2400.96 | 15159.36
| 8.3 | C | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 9.72 | 867.79 | 1084.69 | 856.06 | 11.73 | 1070.03 | 14.66 | 10400.69 | 142.5 | 10543.19
| 8.4 | IDM - 02 |  | MERCADO | PORTA DE CORRER EM PVC ESQUEMA 550, COM 6 FOLHAS (4,80X210 CM) | UNID. | 2 | 11544.1 | 13483.8 | 11544.1 | 0 | 13483.8 | 0 | 26967.6 | 0 | 26967.6
| 8.5 | IDM - 03 |  | MERCADO | JANELA EM PVC, TIPO MAXIM AR. 2 FOLHAS MÓVEIS (190X140), COR BRANCA. VIDRO LISO INCOLOR 4MM. FECHO ALAVANCA. REFORCO EM AÇO ZINCADO (Z275). GUARNICAO 65MM. BRAÇO REVERSÍVEL 90° | UNID. | 8 | 2676.41 | 3126.11 | 2676.41 | 0 | 3126.11 | 0 | 25008.88 | 0 | 25008.88
| 8.6 | IDM - 04 |  | MERCADO | JANELA EM PVC, TIPO MAXIM AR. 2 FOLHAS MÓVEIS (110X80), COR BRANCA. VIDRO LISO INCOLOR 4MM. FECHO ALAVANCA. REFORCO EM AÇO ZINCADO (Z275). GUARNICAO 65MM. BRAÇO REVERSÍVEL 90° | UNID. | 2 | 2123.28 | 2480.04 | 2123.28 | 0 | 2480.04 | 0 | 4960.08 | 0 | 4960.08
| 8.7 | IDM - 05 |  | MERCADO | JANELA EM PVC, TIPO MAXIM AR. 2 FOLHAS MÓVEIS (160X80), COR BRANCA. VIDRO LISO INCOLOR 4MM. FECHO ALAVANCA. REFORCO EM AÇO ZINCADO (Z275). GUARNICAO 65MM. BRAÇO REVERSÍVEL 90° | UNID. | 2 | 1879.71 | 2195.54 | 1879.71 | 0 | 2195.54 | 0 | 4391.08 | 0 | 4391.08
| 8.8 | CCU - 02 |  | COMPOSIÇÃO | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS, INSTALADO COMPLETO | UNID. | 0.49 | 534.4758 | 668.06 | 512.3358 | 22.14 | 640.39 | 27.67 | 313.79 | 13.56 | 327.35
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 97296.16
| 9 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
LIGAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA
| 9.1 | C | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 160 | 20.36 | 25.43 | 10.44 | 9.92 | 13.04 | 12.39 | 2086.4 | 1982.4 | 4068.8
| 9.2 | C | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 10.64 | 13.28 | 4.84 | 5.8 | 6.04 | 7.24 | 302 | 362 | 664
| 9.3 | C | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 550 | 4.77 | 5.95 | 3.53 | 1.24 | 4.41 | 1.54 | 2425.5 | 847 | 3272.5
| 9.4 | C | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (ar-condicionado) | M | 120 | 7 | 8.74 | 5.33 | 1.67 | 6.66 | 2.08 | 799.2 | 249.6 | 1048.8
| 9.5 | C | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UNID. | 1 | 51.44 | 64.28 | 45.08 | 6.36 | 56.34 | 7.94 | 56.34 | 7.94 | 64.28
| 9.6 | C | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UNID, | 1 | 108.87 | 136.07 | 98.19 | 10.68 | 122.73 | 13.34 | 122.73 | 13.34 | 136.07
| 9.7 | C | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 410.24 | 512.77 | 387.28 | 22.96 | 484.08 | 28.69 | 484.08 | 28.69 | 512.77
| 9.8 | C | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID, | 11 | 33.21 | 41.5 | 17.68 | 15.53 | 22.09 | 19.41 | 242.99 | 213.51 | 456.5
| 9.9 | C | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID, | 27 | 41.62 | 52.02 | 22.45 | 19.17 | 28.06 | 23.96 | 757.62 | 646.92 | 1404.54
| 9.10 | C | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 4 | 52.24 | 65.29 | 24.69 | 27.55 | 30.86 | 34.43 | 123.44 | 137.72 | 261.16
LUMINÁRIAS COMPLETAS
| 9.11 | CCU - 03 |  | COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADA | UNID. | 36 | 59.6217 | 74.52 | 47.9717 | 11.65 | 59.96 | 14.56 | 2158.56 | 524.16 | 2682.72
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 14572.14
| 10 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
APARELHOS SANITÁRIOS
| 10.1 | CCU - 04 |  | COMPOSIÇÃO | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X1,0 M. | UNID. | 6 | 685.6523 | 857.03 | 672.6023 | 13.05 | 840.72 | 16.31 | 5044.32 | 97.86 | 5142.18
| 10.2 | C | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 | 766.41 | 957.97 | 729.08 | 37.33 | 911.31 | 46.66 | 1822.62 | 93.32 | 1915.94
| 10.3 | C | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 6 | 552.08 | 690.06 | 521.33 | 30.75 | 651.63 | 38.43 | 3909.78 | 230.58 | 4140.36
| 10.4 | I | 11761 | SINAPI | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | UNID. | 8 | 76.5 | 95.62 | 76.5 | 0 | 95.62 | 0 | 764.96 | 0 | 764.96
| 10.5 | C | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 6 | 846.22 | 1057.72 | 749.17 | 97.05 | 936.42 | 121.3 | 5618.52 | 727.8 | 6346.32
| 10.6 | C | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS (CORRIMÃO PNE BANHEIROS) | M | 3.2 | 107.2 | 133.99 | 72.14 | 35.06 | 90.17 | 43.82 | 288.55 | 140.22 | 428.77
REDE DE ÁGUA (HIDRÁULICA)
| 10.7 | C | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID. | 2 | 110.13 | 137.65 | 100.72 | 9.41 | 125.89 | 11.76 | 251.78 | 23.52 | 275.3
| 10.8 | C | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 80 | 24.86 | 31.06 | 8.64 | 16.22 | 10.79 | 20.27 | 863.2 | 1621.6 | 2484.8
| 10.9 | C | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 11 | 12.67 | 15.83 | 4.93 | 7.74 | 6.16 | 9.67 | 67.76 | 106.37 | 174.13
| 10.10 | C | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 26 | 10.04 | 12.54 | 3.54 | 6.5 | 4.42 | 8.12 | 114.92 | 211.12 | 326.04
| 10.11 | C | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 14 | 7.44 | 9.29 | 3.11 | 4.33 | 3.88 | 5.41 | 54.32 | 75.74 | 130.06
REDE DE ESGOTO (SANITÁRIA)
| 10.12 | C | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 24 | 22.39 | 27.97 | 9.91 | 12.48 | 12.38 | 15.59 | 297.12 | 374.16 | 671.28
| 10.13 | C | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UNID. | 3 | 20.04 | 25.04 | 14.07 | 5.97 | 17.58 | 7.46 | 52.74 | 22.38 | 75.12
| 10.14 | C | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 4 | 8 | 9.99 | 4.38 | 3.62 | 5.47 | 4.52 | 21.88 | 18.08 | 39.96
| 10.15 | C | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 3 | 10.76 | 13.43 | 5.32 | 5.44 | 6.64 | 6.79 | 19.92 | 20.37 | 40.29
| 10.16 | C | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 20 | 39.27 | 49.08 | 20.33 | 18.94 | 25.41 | 23.67 | 508.2 | 473.4 | 981.6
| 10.17 | C | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 6 | 43.89 | 54.85 | 32.97 | 10.92 | 41.21 | 13.64 | 247.26 | 81.84 | 329.1
| 10.18 | C | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 4 | 18.36 | 22.94 | 12.9 | 5.46 | 16.12 | 6.82 | 64.48 | 27.28 | 91.76
| 10.19 | C | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 2 | 28.04 | 35.03 | 19.84 | 8.2 | 24.79 | 10.24 | 49.58 | 20.48 | 70.06
| 10.20 | I | 3659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNID. | 2 | 18.7 | 23.37 | 18.7 | 0 | 23.37 | 0 | 46.74 | 0 | 46.74
| 10.21 | C | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 2 | 21.27 | 26.58 | 14.25 | 7.02 | 17.81 | 8.77 | 35.62 | 17.54 | 53.16
| 10.22 | C | 98055 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UNID. | 1 | 6252.87 | 7815.78 | 5782.29 | 470.58 | 7227.58 | 588.2 | 7227.58 | 588.2 | 7815.78
| 10.23 | C | 98075 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020, | UNID. | 1 | 12753.92 | 15941.77 | 7917.28 | 4836.64 | 9896.21 | 6045.56 | 9896.21 | 6045.56 | 15941.77
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 48285.48
| 11 |  |  |  | PINTURA
| 11.1 | C | 102210 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 40.32 | 8.34 | 10.41 | 4.15 | 4.19 | 5.18 | 5.23 | 208.86 | 210.87 | 419.73
| 11.2 | CCU - 06 |  | COMPOSIÇÃO | EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | M2 | 49.44 | 21.8628 | 27.31 | 7.8628 | 14 | 9.82 | 17.49 | 485.5 | 864.71 | 1350.21
| 11.3 | C | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 49.44 | 16.2 | 20.24 | 9.9 | 6.3 | 12.37 | 7.87 | 611.58 | 389.09 | 1000.67
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 2770.61
| 12 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
FUNDAÇÃO
| 12.1 | C | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (IMPERMEABILIZAÇÃO RADIER) | M2 | 330.96 | 45.77 | 57.2 | 33.85 | 11.92 | 42.31 | 14.89 | 14002.92 | 4927.99 | 18930.91
| 12.2 | C | 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 2.4 | 185.42 | 231.75 | 171.63 | 13.79 | 214.52 | 17.23 | 514.85 | 41.35 | 556.2
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 19487.11
| 13 |  |  |  | FORRO
| 13.1 | C | 96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (COM PERFIL DE SUSTENTAÇÃO. COMPLETO. RECORTE PARA COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS) | M2 | 304 | 96.93 | 121.15 | 80.51 | 16.42 | 100.63 | 20.52 | 30591.52 | 6238.08 | 36829.6
| 13.2 | I | 3408 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 304 | 17.67 | 22.08 | 17.67 | 0 | 22.08 | 0 | 6712.32 | 0 | 6712.32
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 43541.92
| 14 |  |  |  | PISO
| 14.1 | C | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 33 | 130.62 | 163.25 | 115.98 | 14.64 | 144.96 | 18.29 | 4783.68 | 603.57 | 5387.25
| 14.2 | C | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 271 | 202.78 | 253.46 | 197.56 | 5.22 | 246.94 | 6.52 | 66920.74 | 1766.92 | 68687.66
| 14.3 | C | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.5 | 140.51 | 175.62 | 123.82 | 16.69 | 154.76 | 20.86 | 541.66 | 73.01 | 614.67
| 14.4 | C | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 190.28 | 59.73 | 74.65 | 56.56 | 3.17 | 70.69 | 3.96 | 13450.89 | 753.51 | 14204.4
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 88893.98
| 15 |  |  |  | CLIMATIZAÇÃO
| 15.1 | - | COTAÇÃO | - | ESPERAS SECAS (PARA AR-CONDICIONADO) | UNID. | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 0
| 16 |  |  |  | PPCI
| 16.1 | C | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (SALA DE ATIVIDADES E ÁREA DE CIRCULAÇÃO) | UNID. | 4 | 231.62 | 289.51 | 212.17 | 19.45 | 265.2 | 24.31 | 1060.8 | 97.24 | 1158.04
| 16.2 | C | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE ( DEPÓSITOS) | UNID. | 2 | 224.82 | 281.01 | 205.37 | 19.45 | 256.7 | 24.31 | 513.4 | 48.62 | 562.02
| 16.3 | C | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UNID. | 10 | 18.95 | 23.68 | 13.66 | 5.29 | 17.07 | 6.61 | 170.7 | 66.1 | 236.8
| 16.4 | I | 37556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UNID. | 11 | 16.88 | 21.09 | 16.88 | 0 | 21.09 | 0 | 231.99 | 0 | 231.99
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 2188.85
| 17 |  |  |  | ACESSÓRIOS
| 17.1 | I | 37401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇAÕ | UNID. | 6 | 46.74 | 58.42 | 46.74 | 0 | 58.42 | 0 | 350.52 | 0 | 350.52
| 17.2 | C | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 8 | 91.45 | 114.3 | 82.15 | 9.3 | 102.68 | 11.62 | 821.44 | 92.96 | 914.4
| 17.3 | C | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 6 | 56.41 | 70.5 | 47.11 | 9.3 | 58.88 | 11.62 | 353.28 | 69.72 | 423
| 17.4 | I | 11186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM (INCLUSO MOLDURA DE MADEIRA E FIXAÇÃO) | M2 | 2.24 | 329.66 | 412.05 | 329.66 | 0 | 412.05 | 0 | 922.99 | 0 | 922.99
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 2610.91
| 18 |  |  |  | LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA
| 18.1 | C | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 33 | 2.23 | 2.77 | 0.52 | 1.71 | 0.64 | 2.13 | 21.12 | 70.29 | 91.41
| 18.2 | C | 99826 | SINAPI | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 304 | 1.66 | 2.06 | 0.39 | 1.27 | 0.48 | 1.58 | 145.92 | 480.32 | 626.24
| 18.3 | C | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 271 | 2.11 | 2.63 | 0.54 | 1.57 | 0.67 | 1.96 | 181.57 | 531.16 | 712.73
[5 empty] | Sub-total | [10 empty] | 1430.38
[5 empty] | TOTAL GERAL | [10 empty] | 1219285.58
* Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o termo de referência.
* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (Outubro 2024). Sem desoneração. Data de referência técnica: 11/11/2024
* Taxa de BDI inclusos nos preços totais dos serviços, de 25,00%
* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.